## Starting sheet
RTS Calculatie tool
Met welke configuratie wilt u starten? |  | Vul hier uw projectgegevens in
Maak hier onder uw keuze of ga direct naar het gewenste tabblad.
| Project: | Test
| Project nummer: | S-234
| Klant: | Sylvania
| Locatie: | Breda
| Datum: | 01-02-2023
5-Aderig Standaard
8-Aderig DALI
12-Aderig Centrale Nood
Hulp bij selectie

## Hulp bij selectie
Hier onder vindt u tabellen die u kunnen helpen bij het bepalen van het aantal lijnen in de breedte en het juiste armatuur hiervoor. U dient deze gegevens over te nemen naar het gewenste calculatieblad.
Op basis van de lichtpunthoogte (L.P.H.) kunt u uw keuze invullen
Voor gangpaden(3 mtr.) kunt u hier onder bepalen |  |  | Voor een Expeditie(open ruimte) vult u hier onder de breedte van de ruimte in | [5 empty] | Voor een Productie ruimte vult u hier onder de breedte van de ruimte in
welk armatuur u nodig heeft op basis het |  |  | In de laatste kolom wordt dan zichtbaar hoeveel lijnen u nodig heeft | [5 empty] | In de laatste kolom wordt dan zichtbaar hoeveel lijnen u nodig heeft
benodigde lichtnivo van 150 lux en de licht- |  |  | De lengte van de lijnen geeft u in het calculatieblad zelf in | [5 empty] | De lengte van de lijnen geeft u in het calculatieblad zelf in
punthoogte (L.P.H.).
Te bereiken met een half om half bezetting. |  |  | Te bereiken met een half om half bezetting. | [5 empty] | Te bereiken met een continu bezetting
Stellingen 150 lux |  |  | Expeditie 300 lux | [5 empty] | Productie 500 lux
L.P.H. | Armatuur | Lumen | L.P.H. | Armatuur | Lumen | H.O.H. | breedte hal | lijnen | L.P.H. | Armatuur | Lumen | H.O.H. | breedte hal | lijnen
6 | Breedstralend | 8000 | 6 | Breedstralend | 11200 | 8 |  | 0 | 6 | Breedstralend | 8000 | 7 | 0 | 0
7 | Breedstralend | 8000 | 8 | Breedstralend | 11200 | 8 | 36 | 5 | 8 | Breedstralend | 8000 | 7 |  | 0
8 | Breedstralend | 8000 | 10 | Breedstralend | 11200 | 8 |  | 0 | 10 | Breedstralend | 11220 | 9 |  | 0
9 | Breedstralend | 8000 | 12 | Breedstralend | 11200 | 7.5 |  | 0 | 12 | Breedstralend | 11220 | 8.5 |  | 0
10 | Smalstralend | 8000 | 14 | Breedstralend | 11200 | 7 |  | 0 | 14 | Breedstralend | 11200 | 8.5 |  | 0
11 | Smalstralend | 8000 | 16 | Breedstralend | 11200 | 7 |  | 0 | 16 | Breedstralend | 11200 | 8 |  | 0
12 | Smalstralend | 8000
13 | Smalstralend | 11200 | Het aantal armaturen of lijnen dat wij adviseren is nauwkeurig. Wilt u de exacte aantallen bepaald hebben, adviseren wij u contact op te nemen met onze afdeling lichtadvies (lichtadvies@sylvania-lighting.com). Zij kunnen een passend advies op maat voor u verzorgen | [5 empty] | Voor een Magazijn(open ruimte) vult u hier onder de breedte van de ruimte in
14 | Smalstralend | 11200 | [6 empty] | In de laatste kolom wordt dan zichtbaar hoeveel lijnen u nodig heeft
15 | Smalstralend | 11200 | [6 empty] | De lengte van de lijnen geeft u in het calculatieblad zelf in
16 | Smalstralend | 11200
Te bereiken met een half om half bezetting.
Magazijn 200 lux
|  |  |  | Terug naar |  |  |  |  | L.P.H. | Armatuur | Lumen | H.O.H. | breedte hal | lijnen
[9 empty] | 6 | Breedstralend | 11200 | 12 | 0 | 0
[9 empty] | 8 | Breedstralend | 11200 | 12 |  | 0
[9 empty] | 10 | Breedstralend | 11200 | 12 |  | 0
[9 empty] | 12 | Breedstralend | 11200 | 10 |  | 0
[9 empty] | 14 | Breedstralend | 11200 | 10 |  | 0
[9 empty] | 16 | Breedstralend | 11200 | 10 |  | 0
5-aderig calculatieblad
8-aderig calculatieblad
12-aderig calculatieblad
Beginblad

## RTS Calculation Sheet 5-Wire
5-Aderig Standaard
Calculatie tool RTS Rail Trunking System
| Selecteer bezetting | Armatuur-Strook-Armatuur |  |  | Project: |  |  | Test
| Dali | Nee |  |  | Project nummer: |  |  | S-234
| Nood | Nee |  |  | Klant: |  |  | Sylvania
| Sensor | Nee | [5 empty] | -
| Selecteer optiek | Breedstralend |  |  | Locatie: |  |  | Breda
| Selecteer lumen output | 8000 |  |  | Datum: |  |  | 01-02-2023
| Selecteer type voeding | Voeding, kopse zijde met lasdoos
| Selecteer type montage | Krulstaart, met 3 mtr ketting | Code | A | A1
Aantal lijnen repeterend
Gemeten lengte
| Product overzicht |  | Berekende lengte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profielen
| Voeding | RTS Voeding met lasdoos 5-Aderig | 0042577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profielen 1500mm | RTS 1500mm 5-Aderig Profiel | 0042575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profielen 3000mm | RTS 3000mm 5-Aderig Profiel | 0042578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eind profiel | RTS 1500mm 5-Aderig Eind Profiel | 0042642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armaturen
| Standaard armatuur | RTS 1500mm 50W 5-Aderig Breedstralend | 0042581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armatuur met nood | Alleen Breedstralend mogelijk of 'Geen Nood' geselecteerd | Geen artikelnr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sensor
| Sensor | Niet Geselecteerd | Geen artikelnr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accessoires
| Afdekstrook | RTS 1500mm Blindstrook | 0042614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ophanging | RTS Ketting ophanging 3mtr Compleet | 0042611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eindkapjes | Vul svp de groene cel in 'Gemeten lengte', minimaal 1,5 mtr. | Geen artikelnr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vul uw projectgegevens in
in de groene velden
Naar 8-Aderig
Naar 12-Aderig
Besteloverzicht
Beginblad
Werkoverzicht
Bepaal uw configuratie met de dropdown menu's
Hulp bij Selectie

## 5-Wire Standard Overview
5-Aderig Standaard Werkoverzicht
| Code | A | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hoe vaak repeterend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gemeten lengte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Berekende lengte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profielen
0042577 | RTS Voeding met lasdoos 5-Aderig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042575 | RTS 1500mm 5-Aderig Profiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042578 | RTS 3000mm 5-Aderig Profiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042642 | RTS 1500mm 5-Aderig Eind Profiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armaturen
0042581 | RTS 1500mm 50W 5-Aderig Breedstralend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geen artikelnr. | Alleen Breedstralend mogelijk of 'Geen Nood' geselecteerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sensor
Geen artikelnr. | Niet Geselecteerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accessoires
0042614 | RTS 1500mm Blindstrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042611 | RTS Ketting ophanging 3mtr Compleet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geen artikelnr. | Vul svp de groene cel in 'Gemeten lengte', minimaal 1,5 mtr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-Aderig Rekenblad
Besteloverzicht

## RTS Calculation Sheet 8-Wire
8-Aderig DALI
Calculatie tool RTS Rail Trunking System
| Selecteer bezetting | Armatuur-Strook-Armatuur |  |  | Project: |  |  | Test
| Dali | Ja |  |  | Project nummer: |  |  | S-234
| Nood | Nee |  |  | Klant: |  |  | Sylvania
| Sensor | Nee | [5 empty] | -
| Selecteer optiek | Breedstralend |  |  | Locatie: |  |  | Breda
| Selecteer lumen output | 11200 |  |  | Datum: |  |  | 01-02-2023
| Selecteer type voeding | Voeding, kopse zijde met lasdoos
| Selecteer type montage | Staaldraad 3 mtr | Code | A | A1
Aantal lijnen repeterend
Gemeten lengte
| Product overzicht |  | Berekende lengte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profielen
| Voeding | RTS Voeding met lasdoos 8-Aderig | 0042591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profielen 1500mm | RTS 1500mm 8-Aderig Profiel | 0042589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profielen 3000mm | RTS 3000mm 8-Aderig Profiel | 0042592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eind profiel | RTS 1500mm 8-Aderig Eind Profiel | 0042644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armaturen
| Standaard armatuur | RTS 1500mm 70W Breedstralend DALI | 0042594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armatuur met nood | Alleen Breed- of Smalstralend mogelijk of 'Geen Nood' geselecteerd | Geen artikelnr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sensor
| Sensor | Niet geselecteerd | Geen artikelnr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accessoires
| Afdekstrook | RTS 1500mm Blindstrook | 0042614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ophanging | RTS Staaldraad ophanging 3mtr Compleet | 0042610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eindkapjes | Vul svp de groene cel in 'Gemeten lengte', minimaal 1,5 mtr. | Geen artikelnr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voeding DALI | Geen sensor geselecteerd | Geen artikelnr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vul uw projectgegevens in
in de groene velden
Bepaal uw configuratie met de dropdown menu's
Naar 12-Aderig
Naar 5-Aderig
Besteloverzicht
Beginblad
Werkoverzicht
Hulp bij Selectie

## 8-Wire DALI Overview
8-Aderig DALI Werkoverzicht
| Code | A | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hoe vaak repeterend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gemeten lengte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Berekende lengte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profielen
0042591 | RTS Voeding met lasdoos 8-Aderig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042589 | RTS 1500mm 8-Aderig Profiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042592 | RTS 3000mm 8-Aderig Profiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042644 | RTS 1500mm 8-Aderig Eind Profiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armaturen
0042594 | RTS 1500mm 70W Breedstralend DALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geen artikelnr. | Alleen Breed- of Smalstralend mogelijk of 'Geen Nood' geselecteerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sensor
Geen artikelnr. | Niet geselecteerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accessoires
0042614 | RTS 1500mm Blindstrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042610 | RTS Staaldraad ophanging 3mtr Compleet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geen artikelnr. | Vul svp de groene cel in 'Gemeten lengte', minimaal 1,5 mtr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geen artikelnr. | Geen sensor geselecteerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8-Aderig rekenblad
Besteloverzicht

## RTS Calculation Sheet 12-Wire
12-Aderig Centrale Nood
Calculatie tool RTS Rail Trunking System
| Selecteer bezetting | Armatuur-Strook-Armatuur |  |  | Project: |  |  | Test
| Dali | Ja |  |  | Project nummer: |  |  | S-234
| Nood | Ja |  |  | Klant: |  |  | Sylvania
| Sensor | Microwave 8 meter | [5 empty] | -
| Selecteer optiek | Breedstralend |  |  | Locatie: |  |  | Breda
| Selecteer lumen output | 11200 |  |  | Datum: |  |  | 01-02-2023
| Selecteer type voeding | Voeding, bovenzijde
| Selecteer type montage | Staaldraad 3 mtr | Code
Aantal lijnen repeterend
Gemeten lengte
| Product overview |  | Berekende lengte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profielen
| Voeding | RTS Voeding 12-Aderig | 0042599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profielen 1500mm | RTS 1500mm 12-Aderig Profiel | 0042598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profielen 3000mm | RTS 3000mm 12-Aderig Profiel | 0042601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eind profiel | RTS 1500mm 12-Aderig Eind Profiel | 0042646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armaturen
| Standaard armatuur | RTS 1500mm 70W Breedstralend DALI | 0042594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armatuur met nood | RTS 1500mm 70W 12-Aderig Breedstralend Dali Centr Nood | 0042603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sensor
| Sensor | RTS 1500mm MW Sensor Module 8M DALI | 0042628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accessoires
| Afdekstrook | RTS 1500mm Blindstrook | 0042614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ophanging | RTS Staaldraad ophanging 3mtr Compleet | 0042610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eindkapjes | Vul svp de groene cel in 'Gemeten lengte', minimaal 1,5 mtr. | Geen artikelnr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voeding DALI | PS100 DALI PSU voeding | 9041516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vul uw projectgegevens in
in de groene velden
Bepaal uw configuratie met de dropdown menu's
Naar 5-Aderig
Naar 8-Aderig
Besteloverzicht
Beginblad
Werkoverzicht
Hulp bij Selectie

## 12-Wire Central Batt Overview
12-Aderig Centrale Nood Werkoverzicht
| Code | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hoe vaak repeterend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gemeten lengte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Berekende lengte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profielen
0042599 | RTS Voeding 12-Aderig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042598 | RTS 1500mm 12-Aderig Profiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042601 | RTS 3000mm 12-Aderig Profiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042646 | RTS 1500mm 12-Aderig Eind Profiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armaturen
0042594 | RTS 1500mm 70W Breedstralend DALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042603 | RTS 1500mm 70W 12-Aderig Breedstralend Dali Centr Nood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sensor
0042628 | RTS 1500mm MW Sensor Module 8M DALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accessoires
0042614 | RTS 1500mm Blindstrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0042610 | RTS Staaldraad ophanging 3mtr Compleet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geen artikelnr. | Vul svp de groene cel in 'Gemeten lengte', minimaal 1,5 mtr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9041516 | PS100 DALI PSU voeding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12-Aderig Rekenblad
Besteloverzicht

## Ordering guide
Besteloverzicht RTS
Project: |  |  | Test
Project number: |  |  | S-234
Customer: |  |  | Sylvania
-
Location: |  |  | Breda
Date: |  |  | 01-02-2023
5-Aderig Standaard
| Totaal | Item code | Omschrijving
| 0 | 0042577 | RTS Voeding met lasdoos 5-Aderig
| 0 | 0042575 | RTS 1500mm 5-Aderig Profiel
| 0 | 0042578 | RTS 3000mm 5-Aderig Profiel
| 0 | 0042642 | RTS 1500mm 5-Aderig Eind Profiel
| 0 | 0042581 | RTS 1500mm 50W 5-Aderig Breedstralend
| 0 | Geen artikelnr. | Geen nood geselecteerd
| 0 | Geen artikelnr. | Geen sensor geselecteerd
| 0 | 0042614 | RTS 1500mm Blindstrook
| 0 | 0042611 | RTS Ketting ophanging 3mtr Compleet
| 0 | Geen artikelnr. | Onvoldoende lengte van lijn ingegeven
8-Aderig DALI
| Totaal | Item code | Omschrijving
| 0 | 0042591 | RTS Voeding met lasdoos 8-Aderig
| 0 | 0042589 | RTS 1500mm 8-Aderig Profiel
| 0 | 0042592 | RTS 3000mm 8-Aderig Profiel
| 0 | 0042644 | RTS 1500mm 8-Aderig Eind Profiel
| 0 | 0042594 | RTS 1500mm 70W Breedstralend DALI
| 0 | Geen artikelnr. | Geen nood geselecteerd
| 0 | Geen artikelnr. | Geen sensor geselecteerd
| 0 | 0042614 | RTS 1500mm Blindstrook
| 0 | 0042610 | RTS Staaldraad ophanging 3mtr Compleet
| 0 | Geen artikelnr. | Onvoldoende lengte van lijn ingegeven
| 0 | Geen artikelnr. | PS100 DALI PSU voeding
12-Aderig Centrale Nood
| Totaal | Item code | Omschrijving
| 0 | 0042599 | RTS Voeding 12-Aderig
| 0 | 0042598 | RTS 1500mm 12-Aderig Profiel
| 0 | 0042601 | RTS 3000mm 12-Aderig Profiel
| 0 | 0042646 | RTS 1500mm 12-Aderig Eind Profiel
| 0 | 0042594 | RTS 1500mm 70W Breedstralend DALI
| 0 | 0042603 | RTS 1500mm 70W 12-Aderig Breedstralend Dali Centr Nood
| 0 | 0042628 | RTS 1500mm MW Sensor Module 8M DALI
| 0 | 0042614 | RTS 1500mm Blindstrook
| 0 | 0042610 | RTS Staaldraad ophanging 3mtr Compleet
| 0 | Geen artikelnr. | Onvoldoende lengte van lijn ingegeven
| 0 | 9041516 | PS100 DALI PSU voeding
Beginblad
Naar 12-Aderig
Naar 12-Aderig
Naar 5-Aderig
Naar 8-Aderig
Werkbladoverzicht 8-Aderig
Werkbladoverzicht 5-Aderig
Werkbladoverzicht 12-Aderig

## Datasheet dropdown (hidden)
Live feed exit at the end
Nee
Ja
|  |  |  | Keuze voeding 5-aderig |  |  |  |  | Keuze voeding 8-aderig |  |  |  |  | Keuze voeding 12-aderig
Composition |  | Dali | Emergency | Live Feed via | type |  | Dali | Emergency | Live Feed via | type |  | Dali | Emergency | Live Feed via | type
Vol Bezet |  | Nee | Nee | Voeding, bovenzijde | 0042576 |  | Ja | Nee | Voeding, bovenzijde | 0042590 |  | Ja | Nee | Voeding, bovenzijde | 0042599
Armatuur-Strook-Armatuur |  | Nee | Nee | Voeding, kopse zijde met lasdoos | 0042577 |  | Ja | Ja | Voeding, bovenzijde | 0042590 |  | Ja | Ja | Voeding, bovenzijde | 0042599
Armatuur-Strook-Strook |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Voeding, bovenzijde | 0042576 |  | Ja | Nee | Voeding, kopse zijde met lasdoos | 0042591 |  | Ja | Nee | Voeding, kopse zijde met lasdoos | 0042600
|  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Voeding, kopse zijde met lasdoos | 0042577 |  | Ja | Ja | Voeding, kopse zijde met lasdoos | 0042591 |  | Ja | Ja | Voeding, kopse zijde met lasdoos | 0042600
Dali
Nee
Ja
Emergency | Emergency dali
Nee | Nee
Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Ja |  |  | Choice of fixture 5-aderig | [5 empty] | Choice of fixture 8-aderig en 12 aderig
Ja, Centrale nood 12-aderig |  |  | Dali | Emergency | Optic | Lumen | type |  | Dali | Emergency | Optic | Lumen | type
Ja |  |  | Nee | Nee | Breedstralend | 8000 | 0042581 |  | Ja | Ja | Breedstralend | 8000 | Alleen 11200lm
Optics |  |  | Nee | Nee | Smalstralend | 8000 | 0042579 |  | Ja | Ja | Smalstralend | 8000 | Alleen 11200lm
Breedstralend |  |  | Nee | Nee | Dubbel A-symmetrisch | 8000 | 0042583 |  | Ja | Ja | Dubbel A-symmetrisch | 8000 | Alleen 11200lm
Smalstralend |  |  | Nee | Nee | A-Symmetrisch links | 8000 | 0042585 |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch links | 8000 | Alleen 11200lm
Dubbel A-symmetrisch |  |  | Nee | Nee | A-Symmetrisch Rechts | 8000 | 0042587 |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch Rechts | 8000 | Alleen 11200lm
A-Symmetrisch links |  |  | Nee | Nee | Breedstralend | 11200 | 0042582 |  | Ja | Ja | Breedstralend | 11200 | 0042594
A-Symmetrisch Rechts |  |  | Nee | Nee | Smalstralend | 11200 | 0042580 |  | Ja | Ja | Smalstralend | 11200 | 0042593
|  |  | Nee | Nee | Dubbel A-symmetrisch | 11200 | 0042584 |  | Ja | Ja | Dubbel A-symmetrisch | 11200 | 0042595
Lumen output |  |  | Nee | Nee | A-Symmetrisch links | 11200 | 0042586 |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch links | 11200 | 0042596
8000 |  |  | Nee | Nee | A-Symmetrisch Rechts | 11200 | 0042588 |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch Rechts | 11200 | 0042597
11200 |  |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Breedstralend | 8000 | 0042581 |  | Ja | Nee | Breedstralend | 8000 | Alleen 11200lm
|  |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Smalstralend | 8000 | 0042579 |  | Ja | Nee | Smalstralend | 8000 | Alleen 11200lm
Sensor |  |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Dubbel A-symmetrisch | 8000 | 0042583 |  | Ja | Nee | Dubbel A-symmetrisch | 8000 | Alleen 11200lm
Nee |  |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | A-Symmetrisch links | 8000 | 0042585 |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch links | 8000 | Alleen 11200lm
Microwave 8 meter |  |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | A-Symmetrisch Rechts | 8000 | 0042587 |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch Rechts | 8000 | Alleen 11200lm
Microwave 15 meter |  |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Breedstralend | 11200 | 0042582 |  | Ja | Nee | Breedstralend | 11200 | 0042594
|  |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Smalstralend | 11200 | 0042580 |  | Ja | Nee | Smalstralend | 11200 | 0042593
Live Feed |  |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Dubbel A-symmetrisch | 11200 | 0042584 |  | Ja | Nee | Dubbel A-symmetrisch | 11200 | 0042595
Voeding, bovenzijde |  |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | A-Symmetrisch links | 11200 | 0042586 |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch links | 11200 | 0042596
Voeding, kopse zijde met lasdoos |  |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | A-Symmetrisch Rechts | 11200 | 0042588 |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch Rechts | 11200 | 0042597
Mounting type
Plafond
Staaldraad 3 mtr
Krulstaart, met 3 mtr ketting
Krulstaart, zonder ketting
Staafophanging, 1 mtr
Profielen en benodigdheden 5-aderig | Column1 | Column2
0042575 | RTS 1500mm 5-Aderig Profiel
0042578 | RTS 3000mm 5-Aderig Profiel
0042576 | RTS Voeding 5-Aderig
0042577 | RTS Voeding met lasdoos 5-Aderig
0042607 | RTS CORNER NODE RIGHT FEED 5-WIRE WHITE
0042615 | RTS CORNER NODE LEFT FEED 5-WIRE WHITE
0042618 | RTS T NODE CONNECTOR 5-WIRES WHITE
0042642 | RTS 1500mm 5-Aderig Eind Profiel
0042643 | RTS 3000mm 5-Aderig Eind Profiel
Armaturen 5-aderig | Column1 | Column2
0042579 | RTS 1500mm 50W 5-Aderig Smalstralend |  |  | Choice Mounting
0042580 | RTS 1500mm 70W 5-Aderig Smalstralend |  |  | Mounting | Code
0042581 | RTS 1500mm 50W 5-Aderig Breedstralend |  |  | Plafond | 0042613
0042582 | RTS 1500mm 70W 5-Aderig Breedstralend |  |  | Staaldraad 3 mtr | 0042610
0042583 | RTS 1500mm 50W 5-Aderig Dubbel Asymm |  |  | Krulstaart, met 3 mtr ketting | 0042611
0042584 | RTS 1500mm 70W 5-Aderig Dubbel Asymm |  |  | Krulstaart, zonder ketting | 0042649
0042585 | RTS 1500mm 50W 5-Aderig Links Asymm |  |  | Staafophanging, 1 mtr | 0042612
0042586 | RTS 1500mm 70W 5-Aderig Links Asymm
0042587 | RTS 1500mm 50W 5-Aderig Rechts Asymm |  |  | Emergency choice 5-aderig | [5 empty] | Emergency choice 8-aderig | [5 empty] | Emergency choice 12-aderig
0042588 | RTS 1500mm 70W 5-Aderig Rechts Asymm |  | Dali | Emergency | Optic | Lumen | type |  | Dali | Emergency | Optic | Lumen | type |  | Dali | Emergency | Optic | Lumen | type
|  |  | Nee | Nee | Breedstralend | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | Breedstralend | 8000 | 0042605 |  | Ja | Ja | Breedstralend | 8000 | 0042603
Profielen en benodigdheden 8-aderig | Column1 | Column2 | Nee | Nee | Smalstralend | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | Smalstralend | 8000 | 0042604 |  | Ja | Ja | Smalstralend | 8000 | 0042602
0042589 | RTS 1500mm 8-Aderig Profiel |  | Nee | Nee | Dubbel A-symmetrisch | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | Dubbel A-symmetrisch | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | Dubbel A-symmetrisch | 8000 | Geen artikelnr.
0042592 | RTS 3000mm 8-Aderig Profiel |  | Nee | Nee | A-Symmetrisch links | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch links | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch links | 8000 | Geen artikelnr.
0042590 | RTS Voeding 8-Aderig |  | Nee | Nee | A-Symmetrisch Rechts | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch Rechts | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch Rechts | 8000 | Geen artikelnr.
0042591 | RTS Voeding met lasdoos 8-Aderig |  | Nee | Nee | Breedstralend | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | Breedstralend | 11200 | 0042605 |  | Ja | Ja | Breedstralend | 11200 | 0042603
0042608 | RTS CORNER NODE RIGHT FEED 8-Aderig |  | Nee | Nee | Smalstralend | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | Smalstralend | 11200 | 0042604 |  | Ja | Ja | Smalstralend | 11200 | 0042602
0042616 | RTS CORNER NODE LEFT FEED 8-Aderig |  | Nee | Nee | Dubbel A-symmetrisch | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | Dubbel A-symmetrisch | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | Dubbel A-symmetrisch | 11200 | Geen artikelnr.
0042619 | RTS T NODE CONNECTOR 8-Aderig |  | Nee | Nee | A-Symmetrisch links | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch links | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch links | 11200 | Geen artikelnr.
0042644 | RTS 1500mm 8-Aderig Eind Profiel |  | Nee | Nee | A-Symmetrisch Rechts | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch Rechts | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Ja | A-Symmetrisch Rechts | 11200 | Geen artikelnr.
0042645 | RTS 3000mm 8-Aderig Eind Profiel |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Breedstralend | 8000 | 0042606 |  | Ja | Nee | Breedstralend | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | Breedstralend | 8000 | Geen artikelnr.
|  |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Smalstralend | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | Smalstralend | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | Smalstralend | 8000 | Geen artikelnr.
Profielen en benodigdheden 12-aderig | Column1 | Column2 | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Dubbel A-symmetrisch | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | Dubbel A-symmetrisch | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | Dubbel A-symmetrisch | 8000 | Geen artikelnr.
0042598 | RTS 1500mm 12-Aderig Profiel |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | A-Symmetrisch links | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch links | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch links | 8000 | Geen artikelnr.
0042601 | RTS 3000mm 12-Aderig Profiel |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | A-Symmetrisch Rechts | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch Rechts | 8000 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch Rechts | 8000 | Geen artikelnr.
0042599 | RTS Voeding 12-Aderig |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Breedstralend | 11200 | 0042606 |  | Ja | Nee | Breedstralend | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | Breedstralend | 11200 | Geen artikelnr.
0042600 | RTS Voeding met lasdoos 12-Aderig |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Smalstralend | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | Smalstralend | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | Smalstralend | 11200 | Geen artikelnr.
0042609 | RTS CORNER NODE RIGHT FEED 12-Aderig |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | Dubbel A-symmetrisch | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | Dubbel A-symmetrisch | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | Dubbel A-symmetrisch | 11200 | Geen artikelnr.
0042617 | RTS CORNER NODE LEFT FEED 12-Aderig |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | A-Symmetrisch links | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch links | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch links | 11200 | Geen artikelnr.
0042620 | RTS T NODE CONNECTOR 12-AderigS |  | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | A-Symmetrisch Rechts | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch Rechts | 11200 | Geen artikelnr. |  | Ja | Nee | A-Symmetrisch Rechts | 11200 | Geen artikelnr.
0042646 | RTS 1500mm 12-Aderig Eind Profiel
0042647 | RTS 3000mm 12-Aderig Eind Profiel
0042662 | RTS 1500mm 12-Aderig Profiel dubbele kabelingang
0042663 | RTS 3000mm 12-Aderig Profiel dubbele kabelingang
Choice of sensor 8-Wire
Armaturen 8-aderig of 12-aderig | Column1 | Column2 | Sensor | Type
0042593 | RTS 1500mm 70W Smalstralend DALI |  | Nee | Geen artikelnr.
0042594 | RTS 1500mm 70W Breedstralend DALI |  | Microwave 8 meter | 0042628
0042595 | RTS 1500mm 70W Dubbel Asymm DALI |  | Microwave 15 meter | 0042629
0042596 | RTS 1500mm 70W Links Asymm DALI
0042597 | RTS 1500mm 70W Rechts Asymm DALI |  |  | Choice of sensor 5-Wire
|  |  | Sensor | Type
Nood | Column1 | Column2 | Nee | Geen artikelnr.
0042602 | RTS 1500mm 70W 12-Aderig Smalstralend Dali Centr Nood |  | Ja | 9999999
0042603 | RTS 1500mm 70W 12-Aderig Breedstralend Dali Centr Nood
0042604 | RTS 1500mm 8-Aderig Smalstralend Dali Nood
0042605 | RTS 1500mm 8-Aderig Breedstralend Dali Nood
0042606 | RTS 1500mm 8-Aderig Breedstralend Nood(ook voor 5-Aderig Profiel)
Sensor modules | Column1 | Column2
0042628 | RTS 1500mm MW Sensor Module 8M DALI |  |  | Use of Endrail 1500mm
0042629 | RTS 1500mm MW Sensor Module 15M DALI |  | Dali | Emergency | code
9999999 | RTS 1500mm PIR Sensor Module |  | Nee | Nee | 0042642
Accessoires | Column1 | Column2 | Nee | Ja, De-centrale Nood 5-aderig | 0042644
0042610 | RTS Staaldraad ophanging 3mtr Compleet |  | Ja | Nee | 0042644
0042611 | RTS Ketting ophanging 3mtr Compleet |  | Ja | Ja | 0042646
0042649 | RTS Beugel met Krulstaart en plafondhaak
0042612 | RTS Vaste Pendel 1M Compleet |  |  | Calculation End Rail
0042613 | RTS Plafondbeugel |  | C9 | F11 | Index
0042614 | RTS 1500mm Blindstrook |  | Voeding, kopse zijde met lasdoos | "<1,8" | 0
0042621 | RTS Eindkap Profiel Standaard |  | Voeding, kopse zijde met lasdoos | ">=1,8" | 1
0042648 | RTS Eindkap Profiel Sensor(laag) |  | Voeding, bovenzijde | "<1,5" | 0
0042622 | RTS 3-fase Rail Module 1500mm |  | Voeding, bovenzijde | ">=1,5" | 1
0042625 | RTS Eind NODE TERMINAL BOX
9041516 | PS100 DALI PSU voeding
Sensor
Nee
Ja